Электрическая цепь включена на синусоидальное напряжение u=Umsinωt+ψu. Частота промышленная - f=50 Гц Произвести расчёт цепи двумя способами:

a) Без использования комплексных чисел;

b) Символическим методом (с применением комплексных чисел).

При решении первым способом:

- Начертить схему цепи, указав условно положительные направления токов в ветвях схемы.

- Найти распределение токов в цепи и напряжения на ветвях схемы.

- Построить топографическую векторную диаграмму напряжений, совмещённую с векторной диаграммой токов, приняв потенциал точки b равным нулю.

- Определить показания ваттметров.

При решении вторым способом требуется:

- Начертить схему цепи, записать комплексные значения для всех элементов цепи, указав условно положительные направления токов в ветвях схемы.

- Рассчитать данную цепь — найти токи, напряжения и мощности всех участков.

- Проверить полученные решения по законам Кирхгофа.

- Проверить баланс мощностей.

- На комплексной плоскости построить топографическую диаграмму напряжений, совмещённую с диаграммой токов, и записать комплексное значение напряжений между точками.

На отдельном листе формата А3 начертить схему, сводную таблицу рассчитанных величин для каждого метода и векторные диаграммы.

Дано:

| R2 = 12 Ом | C1 = 150 мкФ | L2 = 40 мГн | f = 50 Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| R3 = 8 Ом | C2 = 350 мкФ | L3 = 40 мГн | Um = 312 В |
| R4 = 5 Ом | C4 = 300 мкФ | L4 = 40 мГн | ψ = 70 |

1. Решение без использования комплексных чисел

Находим общее сопротивление

Найдем реактивные и полные сопротивления каждой ветви

X1=-XC1=-1ωC1=-1314∙150∙10-6=-21,231 Ом

X2=XL2-XC2=ωL2-1ωC2=314∙40∙10-3-1314∙350∙10-6=3,461 Ом

X3=XL3=ωL3=314∙40∙10-3=12,56 Ом

X4=XL4-XC4=ωL4-1ωC4=314∙40∙10-3-1314∙300∙10-6=1,944 Ом

Z1=r12+x12=(-21,231)2=21,231 Ом

Z2=r22+x22=122+3,4612=12,489 Ом

Z3=r32+x32=82+12,562=14,891 Ом

Z4=r42+x42=52+1,9442= 5,365 Ом

Преобразуем схему, исходя из полных сопротивлений, и найдем общее сопротивление цепи:

Сопротивления Z2 и Z3 соединены параллельно, можно заменить эквивалентным сопротивлением Z23:

Найдем активную и реактивную проводимости

g2 и g3 вычисляются следующим образом:

g2=r2Z22=1212,4892=0,077 Сим

g3=r3Z32=814,8912=0,036 Сим

b2 и b3  вычисляются следующим образом:

b2=X2Z22=3,46112,489 2=0,022 Сим

b3=X3Z32=12,5614,8912=0,056 Сим

Вычислим g23 и b23:

g23=g2+g3=0,077+0,036=0,113 Сим

b23=b2+b3= 0,022+0,056=0,078 Сим

Найдем активное и реактивное сопротивления r23 и X23:

r23=g23g232+b232=0,1130,1132+0,0782=0,1130,0188=5,994 Ом

X23=b23g232+b232=0,0780,1132+0,0782=0,0780,0188=4,137 Ом

Найдем получившееся значение Z23:

Z23=r232+X232=5,9942+4,1372=7,283 Ом

Сопротивления Z1 и Z23 соединены последовательно, можно заменить эквивалентным сопротивлением Z33.

Найдем активное и реактивное сопротивления r33 и X33:

r33=r1+r23=0+5,994=5,994 Ом

X33=X1+X23=-21,231+4,137=-17,094 Ом

Найдем получившееся значение Z33:

Z33=r332+X332=5,9942+(-17,094)2=18,114 Ом

Сопротивления Z4 и Z33 соединены параллельно, можно заменить эквивалентным сопротивлением Z37:

Найдем активную и реактивную проводимости g37 и b37:

g4=r4Z42=55,3652=0,173 Сим

b4=X4Z42=1,9445,3652=0,0675 Сим

g33=r33Z332=5,99418,1142=0,018 Сим

b33=X33Z332=-17,09418,1142=-0,052 Сим

g37=g4+g33=0,173+0,018=0,191 Сим

b37=b4+b33=0,0675-0,052= 0,0155 Сим

Найдем активное и реактивное сопротивления r37 и X37

r37=g37g372+b372=0,1910,1912+0,01552=0,1910,0367=5,204 Ом

X37=b37g372+b372=0,01550,1912+0,01552=0,01550,0367=0,422 Ом

Z37=r372+X372=5,2042+0,4222=5,221 Ом

Найдем значения токов и напряжений цепи с их углами сдвига фаз.

U=Um2=3122=220,617 В

U4=U33=U=220,617 В (Параллельное соединение)

Тогда в соответствии с законом Ома:

I=Uz37=220,6175,221=42,256 А

φ37=arctgx37r37=arctg0,4225,204=5°(Угол между I и U)

I4=U4z4=220,6175,365=41,121 А

φ4=arctgx4r4=arctg1,9445=21° (Угол между I4 и U4)

I1=U33z33=220,61718,114=12,179 А

φ33=arctgx33r33=arctg-17,0945,994=-70 °(Угол между I1 и U33)

U1=I1∙z1=12,179∙21,231=258,57 В

φ1=arctgx1r1=arctg-21,2310=-90°(Угол между I1 и U1)

U23=I1∙z23=12,179∙7,28=88,66 В

U2=U3=U23(Параллельное соединение)

φ23=arctgx23r23=arctg4,1375.994=35°(Угол между I1 и U23)

I2=U23z2=88,6612,489=7,1 А

φ2=arctgx2r2=-arctg3,46112=16°(Угол между I2 и U23)

I3=U23z3=88,6614,891=5,95 А

φ3=arctgx3r3=-arctg12,568=57°(Угол между I3 и U23)

Найдём показания ваттметров:

Для этого найдём активные мощности P2, P3:

P2=U23∙I1∙cosφ23=88,66∙12,179∙cos35°=884,5123 Вт

P3=U3∙I3∙cosφ3=88,66∙5,95∙cos57°= 287,312 Вт

2. Решение символическим методом

Найдем общее сопротивление:

Z1=r1+jX1=0-j∙21,231=02+(-21,231)2∙e-j∙arctg21,2310=21,231∙e-j∙90°

Z2=r2+jX2=12+j∙3,461=122+3,4612∙ej∙arctg3,46112=12,489∙ej∙16°

Z3=r3+jX3=8+j∙12,56=82+12,562∙ej∙arctg12,568=14,891∙ej∙57°

Z4=r4+jX4=5+j∙1,944=52+1,9442∙ej∙arctg1,9445=5,365∙ej∙21°

2. Объединяем Z2 и Z3 в Z23 как параллельное соединение.

Z23=Z2∙Z3Z2+Z3=12,489∙ej∙16°∙14,891∙ej∙57°12+j∙3,461+8+j∙12,56=185,974∙ej∙73°20+j∙16,021

=185,974∙ej∙73°25,626∙ej∙38°=7,257∙ej∙35°=7,257∙cos35°+7,257∙sin35°==5,944+j∙4,162

3. Объединяем Z1 и Z23 в Z33 как последовательное соединение.

Z33=Z1+Z23=0-j∙21,231+5,944+j∙4,162=5,944-j∙16,969=17,98∙e-j∙70°

4. Объединяем Z4 и Z33 в Z37 как параллельное соединение.

Z37=Z4∙Z33Z4+Z33=5,365∙ej∙21°∙17,98∙e-j∙70°5+j∙1,944+5,944-j∙16,969=96,463∙e-j∙49°10,944-j∙15,025=96,463∙e-j∙49°18,588∙e-j∙54°=5,189∙ej∙5°=5,189∙cos5°+5,189∙sin5°=5,169+j∙0,452

Находим токи и напряжения:

U=Uejψ=220,617ej∙70° В

U4=U33=U

I=UZ37=220,617∙ej∙70°5,189∙ej∙5°=42,516∙ej∙65°А

I4=U4Z4=220,617∙ej∙70°5,365∙ej∙21°=41,122∙ej∙49° А

I1=U33Z33=220,617∙ej∙70°17,98∙e-j∙70°=12,27∙ej∙140° А

U1=I1∙Z1=12,27∙ej∙140°∙21,231∙e-j∙90°=260,5∙ej∙50° В

U23=I1∙Z23=12,27∙ej∙140°∙7,257∙ej∙35°=89,04∙ej∙175° В

I2=U23Z2=89,04∙ej∙175°12,489∙ej∙16°=7,129∙ej∙159° А

I3=U23Z3=89,04∙ej∙175°14,891∙ej∙57°=5,98∙ej∙118° А

Проведём проверку по 1 закону Кирхгоффа

Узел А:

I-I1-I4=0

42,516∙ej∙65°-12,27∙ej∙140°-41,122∙ej∙49°=0

17,97+j∙38,533+9,4-j∙7,89-26,978-j31,035=0

0≈0

Верно

Узел B:

I1-I2-I3=0

12,27∙ej∙140°- 7,129∙ej∙159°-5,98∙ej∙118°=0

-9,4+j∙7,89+6,66-j∙2,55+2,807-j∙5,28=0

0≈0

Верно

Проведём проверку по 2 закону Кирхгоффа:

U-U1-U23=0

220,617ej∙70°-260,5∙ej∙50°-89,04∙ej∙175° =0

75,46+j∙207,31-167,45-j∙199,55+88,7-j∙7,76=0

0≈0

Верно

Проверим баланс мощностей:

Sист=S1+S2+S3+S4

S1=U1∙I1*=260,5∙ej∙50°∙12,27∙ej∙140° =3196,34∙ej∙190°=-3147,78-j∙555,04 Вт

S2=U2∙I2*=89,04∙ej∙175°∙7,13∙ej∙159°=634,85∙ej∙334°=570,6-j∙278,3 Вт

S3=U3∙I3*=89,04∙ej∙175°∙5,98∙ej∙118°=53,46∙ej∙293°=20,89-j∙49,21  Вт

S4=U4∙I4*=220,617ej∙70°∙41,122∙ej∙49°=9072,21∙ej∙119°=-4398,9+j∙7934,73  Вт

Sист=U∙I*=220,617ej∙70°∙42,516∙ej∙65°=9379,75∙ej∙135°=-6632,48+j∙6632,48

S1+S2+S3+S4=-3147,78-j∙555,04+570,6-j∙278,3+ 20,89-j∙49,21-4398,9+j∙7934,73=

-6632,48+j∙6632,48≈-6955,19+j∙7052,18

Верно, с учётом погрешностей округлений.

Определим напряжение между точками m-p:

U=U1+U2'-U23=U1+I1Z2'-U23=260,5∙ej∙50°-89,04∙ej∙175°+12,27∙ej∙140°∙17,37∙ej∙46°=260,5∙ej∙50°-89,04∙ej∙175°+213,13∙ej∙186°=167,45+j∙199,55+88,701+j∙7,76-211,96-j∙22,28=44,191+j∙185,03=186,35∙ej∙76°

| Символический метод | Классический метод |  |
| --- | --- | --- |
| U=220,617ej∙70° В | U=220,617 В |  |
| U1=260,5∙ej∙50° В | U1=258,57 В | φ1=-90°(Угол между I1 и U1) |
| U23=89,04∙ej∙175° В | U23=88,66 В | φ23=35°(Угол между I1 и U23) |
| I=42,516∙ej∙65°А | I=42,256 А | φ37=5°(Угол между I и U) |
| I1=12,27∙ej∙140° А | I1=12,179 А | φ33=-70 °(Угол между I1 и U33) |
| I2=7,129∙ej∙159° А | I2=7,1 А | φ2=16°(Угол между I2 и U23) |
| I3=5,98∙ej∙118° А | I3=5,95 А | φ3=57°(Угол между I3 и U23) |
| I4=41,122∙ej∙49° А | I4=41,121 А | φ4=21° (Угол между I4 и U4) |
| Z1=21,231 Ом | Z1=21,231∙e-j∙90° |  |
| Z2=12,489 Ом | Z2=12,489∙ej∙16° |  |
| Z3=14,891 Ом | Z3=14,891∙ej∙57° |  |
| Z4= 5,365 Ом | Z4=5,365∙ej∙21° |  |
| Z23=7,283 Ом | Z23=7,257∙ej∙35° |  |
| Z33=18,114 Ом | Z33=17,98∙e-j∙70° |  |
| Z37=5,221 Ом | Z37=5,189∙ej∙5°= |  |